В Е Д О М О С Т Ь   З А К А З А

Аппаратура «Ива»				УРВИ.465213.017 ТУ

Ведомость заказа № ___________________		_________________________

(обозначение комплекта)

к договору № _________________________		_________________________

(количество комплектов) **

# ЗАКАЗЧИК ____________________________________________________________________

(организация, предприятие)

- Характеристика аппаратуры

  - Количество линейных комплектов (ёмкость) от 16 до 128, кратно 8.

  - Количество рабочих мест (пультов) до 3.

  - Ёмкость пульта от 16 до 128 кратно 16 (12, 32, 48, 64, 80, 96, 112, 128).

- Состав аппаратуры

Таблица								На один комплект

| Наименование прибора | Обозначение, номер чертежа | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗАПОЛНЯЕТСЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ |
| 1. Количество рабочих мест (пультов) |  |  | По п.1.2 хар-ки |
| 2. Количество линейных комплектов, всего в том числе: а). абонентских (линейных) комплектов ГГС с управлением постоянным током; б). абонентских (линейных) комплектов ГГС с управлением переменным током; в). абонентских (линейных) комплектов УАТС; г). абонентских (линейных) комплектов ЦБ - станций; д). абонентских (линейных) комплектов МБ; е). абонентских (линейных) комплектов ЦБ – абонента; ж). комплектов оповещения; з). комплектов симплексной громкоговорящей связи с устройством УГС. | ДЯ09-31 УРВИ.468352.008 ДЯ09-32 УРВИ.468351.001 ДЯ09-33 УРВИ.468352.010 ДЯ09-34 УРВИ.468352.011 ДЯ09-35 УРВИ.468352.013 ДЯ09-36 УРВИ.468352.012 ДЯ09-37 УРВИ.468352.014 ДЯ09-38 УРВИ.468352.016 |  | По п.1.1 хар-ки Суммарное количество абонентских комплектов не должно быть более количества линейных комплектов п.2 (табл.) |
| 3. Пульт диспетчера в исполнении с: а). открытой подводкой кабелей длиной 2,5 м б). закрытой подводкой кабелей длиной 0,5 м в тумбе поз. 8 | ПД- ………. УРВИ.468365. … ПД- ……… Т** УРВИ.468365. … |  | Ёмкость пульта выбирается по п.1.3. характеристики |
| 4. Микрофон шумостойкий (выносной) с длиной кабеля 2,5 м для подключения к пульту ПД- | МЛ-3 ИД3.842.085 Сп |  | Вместо встроеннного в пульт микрофона |
| 5. Микрофон динамический (выносной) с длиной кабеля 2,5 м для подключения к пульту ПД- | МД-380А ИРУВ.467271.002-01 |  | Вместо встроеннного в пульт микрофона |
| 6. Микротелефонная гарнитура с длиной кабеля 3 м для подключения к пульту ПД- | МТ-3 ИД3.844.026-2 Сп |  | Вместо встроеннного в пульт микрофона |
| Наименование прибора | Обозначение, номер чертежа | Кол-во | Примечание |
| 7. Кронштейн для крепления микрофона МЛ-3 | ПК ИД4.132.015 Сп |  | На пульте, столе, стене |
| 8. Тумба для размещения пульта диспетчера исполнения с закрытой подводкой кабеля по п.3.6. | УРВИ.325142.006 |  | Рабочее место диспетчера |
| 9. Прибор абонентский для работы по линии УАТС и линии ГГС с управлением переменным током | ПА-1 УРВИ.465213.013 |  | Настольное исполнение Режим ГГС с ДЯ09-32 |
| 10. Прибор абонентский для работы по линии УАТС и линии ГГС с управлением постоянным током | ПА-2 УРВИ.465213.018 |  | Настольное исполнение Режим ГГС с ДЯ09-31 |
| 11. Прибор абонентский для работы по линии УАТС и линии ГГС с управлением постоянным током и линии ЦБ станции | ПА-3 УРВИ.465213.019 |  | Настольное исполнение Режим ГГС с ДЯ09-31, телефонный с ДЯ09-34 |
| 12. Громкоговоритель со встроенным усилителем мощностью 2 ВА для усиления сигнала с ПА-1, ПА-2, ПА-3 и сигнала оповещения | ГРА-2 УРВИ.467291.001 |  | Настенное исполнение Питание от БП-1, ШП |
| 13. Громкоговоритель динамический мощностью 2; 1; 0,5; 0,25; 0,1 Вт на напряжение сети 30 В | ГР-16 ИД3.843.105 Сп |  | Подключают к ПКК-8, ПКК-16 для контроля передач |
| 14. Громкоговоритель рупорный мощностью 10, 5 и 2 Вт на напряжение сети 30 В | ГР-1Л ИД3.843.118 Сп |  | Линейные громкоговорители в схеме оповещения |
| 15. Громкоговоритель рупорный мощностью 10, 5 и 2 Вт на напряжение сети 30, 120,240 В | ГР-1ЛЧ ИД3.843.118-01 |  | Линейные громкоговорители в схеме оповещения |
| 16. Громкоговоритель рупорный мощностью 12 Вт на напряжение сети 30, 120 и 240 В | ГР-4 ИД3.843.895 |  | Линейные громкоговорители в схеме оповещения |
| 17. Громкоговоритель рупорный мощностью 50 Вт на напряжение сети 30, 120 и 240 В | 50ГР-2 УРВИ.467284.007 |  | Линейные громкоговорители в схеме оповещения |
| 18. Блок питания для питания приборов ПА-1, ПА-2, ПА-3, ГРА-2 от сети переменного тока 220 В | БП-1 УРВИ.436111.005 |  | Настенное и водозащищенное исполнение |
| 19. Выпрямитель для питания до трех громкоговорителей ГРА-2 напряжением 27 В | В-1К УРВИ.436614.002 |  | Настенное и водозащищенное исполнение |
| Наименование прибора | Обозначение, номер чертежа | Кол-во | Примечание |
| 20. Щиток питания для питания приборов ПА-1, ПА-2, ПА-3, ГРА-2 с питанием от источника постоянного тока (аккумулятора) напряжением 27 В | ЩП УРВИ.436121.001 |  | Настенное исполнение |
| 21. Аппарат телефонный (без номеронабирателя) с угольным микрофоном без фиксации МТ | ТА-1 УРВИ.465482.001 |  | Настольное исполнение (с ДЯ09-34) |
| 22. Аппарат телефонный (без номеронабирателя) с шумостойким микрофоном с фиксацией МТ | ТА-2 УРВИ.465482.002 |  | Настольное исполнение (с ДЯ09-34) |
| 23. Прибор световой сигнализации для дублирования сигнала вызова по линии УАТС с выходной мощностью (на светильник, ревун) не более 200 ВА | ПСС1-Т УРВИ.468239.004 |  | Настенное исполнение Устанавливают в шумных помещениях |
| 24. Прибор дублирования сигналов вызова по любой из шести телефонных линий с выходной мощностью (на светильник, ревун) не более 200 ВА | ПДСВ УРВИ.468239.006 |  | Настенное исполнение Устанавливают в шумных помещениях |
| 25. Блок сопряжения с аппаратурой АДАСЭ с формированием сигнала «Сброс» | БС УРВИ.468351.002 |  | Устанавливают в статив аппаратуры |
| 26. Прибор парной связи на восемь пар абонентов с телефонными аппаратами без номеронабирателей | ППС-8 УРВИ.465214.030 |  | Устанавливают в статив аппаратуры и отдельно |
| 27. Блок дополнительного пульта для распределения абонентских линий между третьим и дополнительными пультами | БДП УРВИ.468353.004 |  | Устанавливают в статив аппаратуры и отдельно |
| 28. Усилитель оконечный мощностью 10 ВА для усиления сигнала оповещения с питанием от сети 220 В | УО-10 УРВИ.468731.019 |  | Настольно-настенное исполнение с ДЯ09-37 |
| 29. Прибор для усиления сигнала оповещения мощностью 100 ВА с питанием отсети 220 В | ПУМ-М1 УРВИ.468731.020 |  | Настольно-настенное исполнение с ДЯ09-37 |
| 30. Станция звукоусилительная мощностью 500 ВА для усиления сигнала оповещения с питанием от сети 3-х фазного переменного тока с напряжением 380 В | ЗУС-500 УРВИ.465312.000 |  | Напольно-настольное исполнение. Работа с ДЯ09-37 и приборами ПКК-8, ПКК-16 |
| 31. Станция звукоусилительная мощностью 2*500 ВА для усиления сигнала оповещения с питанием от сети 3-х фазного переменного тока с напряжением 380 В | ЗУС-1000 УРВИ.465312.000 |  | Напольно-настол. исполнение. Работа с ДЯ09-37 и приборами ПКК-8, ПКК-16 |
| Наименование прибора | Обозначение, номер чертежа | Кол-во | Примечание |
| 32. Устройство симплексной ГГС мощностью 4,5 ВА со встроенным громкоговорителем и питанием от сети 220 В | УГС-3 УРВИ.465221.004-01 |  | Навесное исполнение пылезащищенное Работает с ДЯ09-38 |
| 33. Устройство симплексной ГГС мощностью 10 ВА со выносным громкоговорителем и питанием от сети 220 В | УГС-10 УРВИ.465221.004 |  | Навесное исполнение пылезащищенное Работает с ДЯ09-38 |
| 34. Прибор коммутации и контроля 8 линий схемы оповещения и формирования сигнала обратного контроля с питанием от сети 220 В | ПКК-8 УРВИ.465331.009 |  | Настенное исполнение Работает с ЗУС-500 (ЗУС-1000) и ДЯ09-37 |
| 35. Прибор коммутации и контроля 16 линий схемы оповещения и формирования сигнала обратного контроля с питанием от сети 220 В | ПКК-16 УРВИ.465331.010 |  | Настенное исполнение Работает с ЗУС-500 (ЗУС-1000) и ДЯ09-37 |
| 35а. Коммутатор дуплексной связи на одно направление со встроенным источником питания от сети 220 В | К-1П УРВИ.465214.029 |  | Брызгозащищен-ное исполнение с ДЯ09-31 |
| 35б. Коммутатор дуплексной связи на три направления со встроенным источником питания от сети 220 В | К-3П УРВИ.465214.028 |  | Брызгозащищен-ное исполнение с ДЯ09-31 |
| 35в. Щит линейный для грозозащиты по восьми линиям | ЛЩ-8 ИРУВ.468243.007 |  | Подкл. абон. линий |
| Запасное имущество |  |  |  |
| 36. Одиночный комплект ЗИП на аппаратуру «Ива» в составе: а). постоянный комплект ЗИП б). переменный комплект ЗИП | ЗИП-0-9 УРВИ.465936.008 ЗИП-0-10 УРВИ.465936.009 |  | Один комплект ЗИП на комплект аппаратуры |
| 37. Одиночный комплект ЗИП для прибора ПА-1 | ЗИП-О-11 УРВИ.465936.010 |  | 1 комплект на 5 приборов |
| 38. Одиночный комплект ЗИП для прибора ПА-2 | ЗИП-О-14 УРВИ.465936.013 |  | 1 комплект на 5 приборов |
| 39. Одиночный комплект ЗИП для прибора ПА-3 | ЗИП-О-14 УРВИ.465936.013 |  | 1 комплект на 5 приборов |
| 40. Запасное имущество для усилителя УО-10 | ЗИП-0-16 УРВИ.465936.015 |  | 1 комплект на 5 приборов |
| 41. Запасное имущество для прибора ПУМ-М1 | ЗИП-0-12 УРВИ.465936.011 |  | 1 комплект на 5 приборов |
| 42. Одиночный комплект ЗИП для прибора ППС-8 | ЗИП-0-17 УРВИ.465936.016 |  | 1 комплект на 5 приборов |
| 43. Одиночный комплект ЗИП для устройства УГС (УГС-3, УГС-10) | ЗИП-0-13 УРВИ.465936.012 |  | 1 комплект на 5 приборов |
| Наименование прибора | Обозначение, номер чертежа | Кол-во | Примечание |
| Эксплуатационная документация |  |  |  |
| 44. Руководство по эксплуатации на аппаратуру «Ива» | УРВИ.465213.017РЭ |  | Один комплект на комплект аппаратуры |
| 45. Руководство по эксплуатации на аппаратуру «Ива» приложение в альбоме | УРВИ.465213.017ОП1 |  | Один комплект на комплект аппаратуры |
| 46. Паспорт на аппаратуру «Ива» | УРВИ.465213.017ПС |  | Один комплект на комплект аппаратуры |
| 47. Паспорт на прибор ПА-1 | УРВИ.465213.013 ПС |  | Один комплект паспорта придается на комплект до пяти приборов включительно, отправляемых одному потребителю |
| 48. Паспорт на прибор ПА-2 | УРВИ.465213.018ПС |  |  |
| 49. Паспорт на прибор ПА-3 | УРВИ.465213.019ПС |  |  |
| 50. Паспорт на телефонный аппарат ТА-1 | УРВИ.465482.001ПС |  |  |
| 51. Паспорт на телефонный аппарат ТА-2 | УРВИ.465482.002ПС |  |  |
| 52. Паспорт на прибор ППС-8 | УРВИ465214.030ПС |  |  |
| 53. Паспорт на прибор ПДСВ | УРВИ.468239.006ПС |  |  |
| 54. Паспорт на прибор ПСС1-Т | УРВИ.468239.004ПС |  |  |
| 55. Паспорт на усилитель УО-10 | УРВИ.468731.019ПС |  |  |
| 56. Паспорт на прибор ПУМ-М1 | УРВИ.468731.020ПС |  |  |
| 57. Паспорт на громкоговоритель ГРА-2 | УРВИ.467291.001ПС |  |  |
| 58. Паспорт на устройство УГС (УГС-3, УГС-10) | УРВИ.465221.004ПС |  |  |
| 59. Техническое описание и инструкция по эксплуатации на громкоговоритель ГР-16 | ИД3.843.105ТО |  | Один комплект на комплект до 5 штук ГР-16 |
| 60. Паспорт на громкоговоритель ГР-16 | Ид3.843.105П1 |  | В комплекте с ГР-16 |
| 61. Техническое описание и инструкция по эксплуатации на громкоговорители ГР-1Л, ГР-1ЛЧ | ИД3.843.118ТО |  | Один комплект на комплект до пяти штук ГР-1Л или ГР-1ЛЧ |
| 62. Паспорт на громкоговоритель ГР-1Л | ИД3.843.118П1 |  | В комплекте с ГР-1Л |
| 63. Паспорт на громкоговоритель ГР-1ЛЧ | ИД3.843.118П3 |  | В комплекте с ГР-1ЛЧ |
| 64. Паспорт на громкоговоритель ГР-4 | ИД3.843.895ПС |  | В комплекте с ГР-4 |
| Наименование прибора | Обозначение, номер чертежа | Кол-во | Примечание |
| 65. Паспорт на громкоговоритель 50ГР-2 | УРВИ.467284.007ПС |  | В комплекте с 50ГР-2 |
| 66. Техническое описание и инструкция по эксплуатации на станцию ЗУС-500 (ЗУС-1000) | УРВИ.465312.000ТО УРВИ.465312.000ТО1 |  | В комплекте с ЗУС-500 (ЗУС-1000) |
| 67. Формуляр на станцию ЗУС-500 (ЗУС-1000) | УРВИ.465312.000ФО |  |  |
| 68. Паспорт на микрофон МД-380А |  |  | Придается к микрофону |
| Примечания В графе «Примечания» приведена рекомендуемая поставка запасного имущества и эксплуатационной документации, поставляемых одному потребителю. По желанию потребителя возможна иная поставка запасного имущества и документации, что должно быть указано потребителем в графе «Количество». При отсутствии конкретного потребителя паспорт поставляется с каждым прибором. При заказе любого прибора в одном экземпляре поставка паспорта обязательна, а для станции ЗУС-500 (ЗУС-1000) комплект эксплуатационной документации (ТО, ТО1, ФО). По желанию потребителей возможна поставка пульта диспетчера с закрытой подводкой кабелей по п.3(б) без тумбы по п.8 со следующим добавлением к обозначению пульта, например, «ПД-16 без тумбы». При этом в графе «Количество» на строке п.8 проставляют прочерк (тире). |
| Заполняется изготовителем |
| 69. Блок абонентский а). для 3-х пультов б). для 2-х пультов в). для 1-го пульта | БА УРВИ.468354.001 УРВИ.468354.001-02 УРВИ.468354.001-02 |  | Количество блоков указывается в зависимости от количества пультов и абонентов |
| 70. Блок управления а). для 3-х пультов б). для 2-х пультов в). для 1-го пульта | БУ УРВИ.468353.002 УРВИ.468353.002-01 УРВИ.468353.002-02 |  |  |
| 71. Блок питания для БА, БУ и пульта ПД | БП УРВИ.436714.001 |  | От одного до двух штук |
| 72. Блок питания и управления для комплекта малой ёмкости по п.2 | БПУ УРВИ.468364.060 |  | Вместо БУ и БП |
| 73. Коробка резервирования для автоматического подключения резервного питания от дополнительного блока БП | КР УРВИ.468366.001 |  | Устанавливается на основном БП свыше 64 абонентов в комплекте |
| 74. Рама для крепления блоков (статива) к полу | УРВИ.301224.007 |  | От одной до двух штук |
| 75. Комплект кабелей: а). кабель № 1 (бирка № 1) б). кабель № 2 (бирка № 2) в). кабель № 3 (бирка № 3) г). кабель № 4 (бирка № 4) д). кабель № 5 (бирка № 5) е). кабель № 6 (бирка № 6) | УРВИ.685631.013 УРВИ.685631.011 УРВИ.685631.010 УРВИ.685631.020 УРВИ.685631.014 УРВИ.685631.018 |  | Межблочное соединение в стативе. Кол-во кабелей определяется по ТУ на аппаратуру «Ива» |
| Наименование прибора | Обозначение, номер чертежа | Кол-во | Примечание |
| ж). кабель № 7 (бирка № 7) з). кабель № 8 (бирка № 8) и). кабель № 9 (бирка № 9) к). кабель № 10 (бирка № 10) л). кабель № 11 (бирка № 11) | УРВИ.685631.016 УРВИ.685631.021 УРВИ.685631.022 УРВИ.685631.023 УРВИ.685631.025 |  | Межблочное соединение в стативе. Кол-во кабелей определяется по ТУ на аппаратуру «Ива» |
| 76. Одиночный комплект ЗИП в составе: а). ДЯ02-33 б). ДЯ09-30 в). ДЯ09-31 г). ДЯ09-32 д). ДЯ09-33 е). ДЯ09-34 ж). ДЯ09-35 з). ДЯ09-36 и). ДЯ09-37 к). ДЯ09-38 л). ДЯ09-39 | ЗИП-0-10 УРВИ.465936.009 УРВИ.468364.047 УРВИ.468363.003 УРВИ.468352.008 УРВИ.468351.001 УРВИ.468352.010 УРВИ.468352.011 УРВИ.468352.013 УРВИ.468352.012 УРВИ.468352.014 УРВИ.468352.016 УРВИ.468352.017 |  | Количество субблоков в комплекте ЗИП определяется по ТУ на аппаратуру «Ива» |

ОТ ЗАКАЗЧИКА								ОТ ИЗГОТОВИТЕЛЯ